- UBICACIÓN DE TABLEROS PRINCIPALES Y SECCIONALES

Los tableros son equipos pertenecientes a los sistemas eléctricos y están destinados a cumplir con algunas de las funciones que son necesarias para el correcto funcionamiento de los mismos como ser: medición, control, maniobra y protección.

Los aspectos fundamentales que definan y califican un tablero para uso eléctrico son:

- Seguridad de quien lo opere

- Continuidad del servicio

- Funcionalidad eléctrica y mecánica

- Solidez estructural

- Intercambiabilidad de sus componentes

- Terminación superficial

- Grado de protección

En nuestra empresa, tenemos los siguientes tipos de tableros:

- Tablero Principal: es el que recibe la alimentación de la energía eléctrica directamente desde los bornes del medidor, alimentando las líneas seccionales y/o los circuitos.

- Tablero Seccional: es el que siendo alimentado por líneas seccionales puede derivar en otras líneas también seccionales o de circuito.

La ubicación de los tableros se observa en los planos correspondientes.