- CÁLCULO DE LUMINOTECNICA

Con una buena iluminación podemos conseguir que el lugar de trabajo se convierta en algo más que un simple lugar de trabajo.

Para realizar el proceso de cálculo de iluminación general en instalaciones interiores, puedes utilizar dos métodos: método de los lúmenes o método del punto por punto.

Usando el método de lúmenes, llevamos a cabo los siguientes pasos para determinar el sistema de iluminación del sector destinado a la fabricación de cilindros neumáticos

4.1. DATOS

4.1.1. DIMENSIONES DEL SECTOR

- Altura: 	c = 7 m

- Ancho:	a = 20 m

- Largo:	b = 29 m

- Superficie	S = 20 x 29 = 580 m2

4.1.2. COLORES y FACTORES DE REFLEXIÓN

- Techo: 	blanco		0,80

- Paredes:	blanco		0,80

- Piso:		gris claro	0,30

4.1.3. ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL LOCAL

- Fabricación de cilindros neumáticos

4.1.4. PLANO DE TRABAJO

- Se toma como 0,90 m lo que corresponde a la altura sobre el nivel del piso que tiene una máquina herramienta como el torno.

4.2. EXIGENCIAS

- De acuerdo a la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (19587) en su Anexo 4, Tabla Nº 2 podemos ver que para este tipo de actividad, el valor mínimo de iluminación para el local de elaboración es de 300 lux. Como este valor tabulado es mínimo, podemos mejorar el nivel de iluminancia de 350 lux para mejorar las condiciones.

4.3. RESOLUCIÓN

4.3.1. Factores de reflexión

4.3.1.1. De acuerdo a los colores de los pisos, paredes y techos se adoptan los valores para los factores de reflexión, tomados de una Tabla, y que se muestran más arriba en el punto 4.1.2.

4.3.1.2. Curva de distribución de la luminaria

La luminaria a emplear tiene una curva de distribución ….

4.3.2. Lámparas