- CAÑERÍAS PARA AIRE COMPRIMIDO

La red de aire comprimido, se encarga de transportar el aire hasta los diferentes puntos donde se requiere. Su configuración o tendido puede adoptar varias formas según la necesidad.

8.1. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA

Una influencia directa en el rendimiento de los compresores, de los consumidores y por lo tanto en los costos de la generación de aire comprimido implica naturalmente también el correcto dimensionamiento de la red de aire comprimido.

Los criterios más importantes para el dimensionamiento de la red de aire comprimido son:

- El flujo volumétrico,

- La presión de servicio,

- El largo de la tubería,

- La caída de presión.

Bajo consideración de estos criterios puede determinarse el diámetro correcto de la tubería de aire comprimido. El dimensionamiento del diámetro se puede realizar de tres maneras diferentes:

- Sobre la base de los diagramas / nomogramas convencionales de dimensionamiento.

- Utilizando tablas convencionales en las cuales se puede consultar el diámetro directamente.

- Mediante cálculos y usando una fórmula de aproximación

En nuestro caso, usaremos la opción de la tabla:

Como datos de entrada usamos

- presión inicial: 29,905 bar, realizando equivalencias obtenemos 492,89 l / min

- Caudal máximo: 29,18 m3 / h, realizando cálculos obtenemos 30,499 kg / cm2

Con estos datos ingresamos a la siguiente tabla y observamos que los valores más cercanos nos llevan a elegir una cañería cuyo diámetro sería de 1/8”