- FACTOR DE POTENCIA

El factor de potencia (FP) es un indicador del aprovechamiento de la energía eléctrica suministrada, puede tomar valores entre 0.00 y 1.00. En EJESA SA, el valor aceptable es igual o mayor a 0.85. Si el FP es menor a 0.70 quiere decir en términos generales que del total de energía suministrada (100%) solo el 70% es energía activa o útil y el 30% restante es energía que se desaprovecha.

Un bajo FP indica que existen artefactos con exceso de consumo de Energía Reactiva, con consecuentes daños por sobrecargas y variaciones de tensión afectando el rendimiento y función de la línea.

9.1. Régimen Tarifario de EJESA

A continuación se mostrará el régimen Tarifario que maneja la empresa distribuidora que suministrara energía a nuestra empresa. En este se detallan:

- El coseno de phi que se requiere.

- Las diferentes tarifas.

- Como realizan la facturación de recargo.

- Y una factura de aviso en el caso de no corregir el factor de potencia.